TGR Daily Average Gas Quality Info for Gas Day 09-18-2024

ID	Name	BTU	CO2	N2	Gravity	Methane	Ethane	Propane	Ibutane	Nbutane	Ipentane	Npentane	C6	C7	H2	Helium	Oxygen	Wobbe	CHDP	Gas Day	
4530	Tiger Gas Quality	      1020	    1.541	    0.099	    0.585	   96.131	    1.783	    0.264	    0.076	    0.046	    0.022	    0.008	    0.014	    0.007	    0.000	    0.000	    0.000	 1334.554	0.000	09/17/2024