TW Daily Average Gas Quality Info for Gas Day 06-24-2026

ID	Name	BTU	CO2	N2	Gravity	Methane	Ethane	Propane	Ibutane	Nbutane	Ipentane	Npentane	C6	C7	H2	Helium	Oxygen	Wobbe	CHDP	Gas Day	
8501	NEEDLES STATION 10	      1011	    0.618	    1.384	    0.577	   95.986	    1.895	    0.096	    0.008	    0.009	    0.002	    0.001	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1330.410	N/A	06/23/2026	
8510	PHOENIX PIPELINE SYSTEM GC	      1014	    0.603	    1.436	    0.579	   95.720	    1.977	    0.190	    0.021	    0.032	    0.009	    0.006	    0.003	    0.003	    0.000	    0.000	    0.000	 1331.830	0.000	06/23/2026	
8530	San Juan/Bloomfield 84201	      1025	    1.125	    0.174	    0.581	   95.841	    2.677	    0.152	    0.014	    0.012	    0.004	    0.002	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1344.006	  -98.569	06/23/2026	
8537	TW-PORTALES P1	      1018	    0.004	    2.509	    0.584	   94.115	    3.092	    0.203	    0.018	    0.032	    0.009	    0.009	    0.004	    0.003	    0.000	    0.000	    0.000	 1332.189	  -38.308	06/23/2026	
8549	WT 2 System Check	       991	    0.000	    2.586	    0.567	   97.000	    0.407	    0.007	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1315.877	 -121.518	06/23/2026	
8574	RED ROCK SYS. CHRM/Comp #2	      1015	    0.655	    1.260	    0.579	   95.849	    1.980	    0.188	    0.021	    0.031	    0.006	    0.005	    0.002	    0.002	    0.000	    0.000	    0.000	 1333.575	  -51.560	06/23/2026	
8592	COMPRESSOR STATION 7/System	      1009	    0.000	    2.463	    0.578	   95.068	    2.365	    0.097	    0.002	    0.006	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1327.842	 -107.138	06/23/2026	
8593	WT 1 CHROMATOGRAPH/engine fuel	      1007	    0.012	    2.339	    0.575	   95.578	    1.966	    0.105	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1327.981	 -108.975	06/22/2026