TW Daily Average Gas Quality Info for Gas Day 07-12-2025

ID	Name	BTU	CO2	N2	Gravity	Methane	Ethane	Propane	Ibutane	Nbutane	Ipentane	Npentane	C6	C7	H2	Helium	Oxygen	Wobbe	CHDP	Gas Day	
8501	NEEDLES STATION 10	      1015	    0.608	    1.233	    0.578	   95.721	    2.340	    0.082	    0.007	    0.007	    0.002	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1335.113	N/A	07/12/2025	
8510	PHOENIX PIPELINE SYSTEM GC	      1017	    0.604	    1.221	    0.579	   95.652	    2.360	    0.141	    0.009	    0.008	    0.002	    0.001	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1336.191	0.000	07/12/2025	
8530	San Juan/Bloomfield 84201	      1017	    1.344	    0.185	    0.580	   96.289	    2.059	    0.089	    0.013	    0.012	    0.004	    0.002	    0.002	    0.002	    0.000	    0.000	    0.000	 1335.223	  -69.833	07/12/2025	
8537	TW-PORTALES P1	      1024	    0.026	    2.593	    0.589	   93.707	    3.016	    0.421	    0.053	    0.097	    0.030	    0.031	    0.013	    0.010	    0.000	    0.000	    0.000	 1334.215	   -8.813	07/12/2025	
8549	WT 2 System Check	       998	    0.005	    2.483	    0.571	   96.297	    1.205	    0.009	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1321.282	 -115.126	07/12/2025	
8574	RED ROCK SYS. CHRM/Comp #2	      1014	    0.618	    1.252	    0.578	   95.854	    2.162	    0.096	    0.006	    0.007	    0.002	    0.001	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1333.934	  -66.145	07/12/2025	
8592	COMPRESSOR STATION 7/System	      1016	    0.013	    2.175	    0.581	   94.560	    3.071	    0.167	    0.006	    0.005	    0.000	    0.000	    0.002	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1336.678	  -54.385	07/12/2025	
8593	WT 1 CHROMATOGRAPH/engine fuel	      1007	    0.003	    2.103	    0.572	   96.116	    1.720	    0.054	    0.001	    0.002	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1331.001	  -75.516	07/11/2025