TW Daily Average Gas Quality Info for Gas Day 09-18-2024

ID	Name	BTU	CO2	N2	Gravity	Methane	Ethane	Propane	Ibutane	Nbutane	Ipentane	Npentane	C6	C7	H2	Helium	Oxygen	Wobbe	CHDP	Gas Day	
8501	NEEDLES STATION 10	      1020	    0.741	    1.272	    0.584	   94.803	    3.008	    0.147	    0.011	    0.011	    0.003	    0.001	    0.002	    0.002	    0.000	    0.000	    0.000	 1334.955	N/A	09/18/2024	
8510	PHOENIX PIPELINE SYSTEM GC	      1021	    0.746	    1.236	    0.584	   94.840	    2.949	    0.198	    0.013	    0.011	    0.002	    0.001	    0.002	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1335.683	0.000	09/18/2024	
8530	San Juan/Bloomfield 84201	      1015	    1.411	    0.138	    0.580	   96.579	    1.670	    0.147	    0.021	    0.019	    0.006	    0.003	    0.003	    0.003	    0.000	    0.000	    0.000	 1333.510	  -41.182	09/18/2024	
8537	TW-PORTALES P1	      1031	    0.025	    2.453	    0.592	   92.560	    4.564	    0.316	    0.021	    0.037	    0.009	    0.009	    0.003	    0.002	    0.000	    0.000	    0.000	 1340.316	  -45.289	09/18/2024	
8549	WT 2 System Check	       992	    0.000	    2.234	    0.564	   97.709	    0.055	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1320.677	 -123.868	09/18/2024	
8574	RED ROCK SYS. CHRM/Comp #2	      1015	    0.669	    1.318	    0.580	   95.506	    2.353	    0.129	    0.009	    0.009	    0.002	    0.001	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1332.748	  -60.336	09/18/2024	
8592	COMPRESSOR STATION 7/System	      1035	    0.078	    2.319	    0.594	   92.075	    5.237	    0.278	    0.007	    0.005	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1343.021	  -90.630	09/18/2024	
8593	WT 1 CHROMATOGRAPH/engine fuel	      1020	    0.019	    2.301	    0.583	   94.027	    3.522	    0.126	    0.002	    0.003	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1335.711	 -101.327	09/17/2024