TW Daily Average Gas Quality Info for Gas Day 09-23-2026

ID | Name | BTU | CO2 | N2 | Gravity | Methane | Ethane | Propane | Ibutane | Nbutane | Ipentane | Npentane | C6 | C7 | H2 | Helium | Oxygen | Wobbe | CHDP | Gas Day
8501 | NEEDLES STATION 10 | 1010 | 0.812 | 1.104 | 0.577 | 96.204 | 1.785 | 0.078 | 0.007 | 0.007 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1329.950 | N/A | 09/22/2026
8510 | PHOENIX PIPELINE SYSTEM GC | 1009 | 0.753 | 1.150 | 0.576 | 96.381 | 1.619 | 0.081 | 0.006 | 0.006 | 0.002 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1329.908 | 0.000 | 09/22/2026
8530 | San Juan/Bloomfield 84201 | 1010 | 1.552 | 0.115 | 0.578 | 96.894 | 1.319 | 0.090 | 0.013 | 0.011 | 0.003 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1328.007 | -104.018 | 09/22/2026
8537 | TW-PORTALES P1 | 1021 | 0.006 | 2.323 | 0.584 | 94.096 | 3.260 | 0.230 | 0.020 | 0.036 | 0.010 | 0.010 | 0.004 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1336.579 | -37.790 | 09/22/2026
8549 | WT 2 System Check | 991 | 0.000 | 2.606 | 0.567 | 97.046 | 0.328 | 0.018 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1315.269 | -121.680 | 09/22/2026
8574 | RED ROCK SYS. CHRM/Comp #2 | 1014 | 0.795 | 1.072 | 0.579 | 95.946 | 1.962 | 0.183 | 0.014 | 0.020 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1333.044 | -62.317 | 09/22/2026
8592 | COMPRESSOR STATION 7/System | 1017 | 0.000 | 2.174 | 0.579 | 94.785 | 2.919 | 0.111 | 0.007 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1335.732 | -104.188 | 09/22/2026
8593 | WT 1 CHROMATOGRAPH/engine fuel | 1012 | 0.000 | 2.229 | 0.577 | 95.243 | 2.397 | 0.114 | 0.006 | 0.010 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1332.510 | -106.329 | 09/21/2026