TW Daily Average Gas Quality Info for Gas Day 03-26-2026

ID	Name	BTU	CO2	N2	Gravity	Methane	Ethane	Propane	Ibutane	Nbutane	Ipentane	Npentane	C6	C7	H2	Helium	Oxygen	Wobbe	CHDP	Gas Day	
8501	NEEDLES STATION 10	      1011	    0.435	    1.230	    0.573	   96.619	    1.629	    0.073	    0.007	    0.007	    0.002	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1336.185	N/A	03/25/2026	
8510	PHOENIX PIPELINE SYSTEM GC	      1009	    0.413	    1.329	    0.572	   96.767	    1.404	    0.070	    0.006	    0.005	    0.002	    0.001	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1333.931	0.000	03/25/2026	
8530	San Juan/Bloomfield 84201	      1012	    1.507	    0.122	    0.579	   96.729	    1.497	    0.108	    0.016	    0.014	    0.004	    0.002	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1330.027	 -102.980	03/25/2026	
8537	TW-PORTALES P1	      1011	    0.005	    2.316	    0.577	   95.322	    2.158	    0.137	    0.015	    0.026	    0.008	    0.007	    0.003	    0.002	    0.000	    0.000	    0.000	 1330.659	  -46.896	03/25/2026	
8549	WT 2 System Check	       993	    0.000	    2.456	    0.567	   97.124	    0.411	    0.009	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1318.295	 -121.369	03/25/2026	
8574	RED ROCK SYS. CHRM/Comp #2	      1012	    0.411	    1.245	    0.573	   96.525	    1.736	    0.067	    0.006	    0.006	    0.002	    0.001	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1337.007	  -65.818	03/25/2026	
8592	COMPRESSOR STATION 7/System	      1007	    0.003	    2.256	    0.574	   95.725	    1.947	    0.064	    0.003	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1329.313	 -109.394	03/25/2026	
8593	WT 1 CHROMATOGRAPH/engine fuel	         0	    0.104	    2.769	    0.757	   95.510	    1.585	    0.028	    0.001	    0.001	    0.000	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1146.821	  -80.250	12/28/2025