TW Daily Average Gas Quality Info for Gas Day 02-08-2026

ID	Name	BTU	CO2	N2	Gravity	Methane	Ethane	Propane	Ibutane	Nbutane	Ipentane	Npentane	C6	C7	H2	Helium	Oxygen	Wobbe	CHDP	Gas Day	
8501	NEEDLES STATION 10	      1010	    0.751	    0.971	    0.575	   96.612	    1.582	    0.064	    0.008	    0.007	    0.002	    0.000	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1332.927	N/A	02/07/2026	
8510	PHOENIX PIPELINE SYSTEM GC	      1011	    0.806	    0.967	    0.576	   96.407	    1.721	    0.080	    0.007	    0.006	    0.002	    0.001	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1332.409	0.000	02/07/2026	
8530	San Juan/Bloomfield 84201	      1016	    1.362	    0.153	    0.580	   96.403	    1.950	    0.100	    0.014	    0.012	    0.004	    0.002	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1334.908	 -101.711	02/07/2026	
8537	TW-PORTALES P1	      1007	    0.006	    2.448	    0.576	   95.588	    1.737	    0.152	    0.018	    0.030	    0.008	    0.008	    0.003	    0.002	    0.000	    0.000	    0.000	 1326.583	  -47.032	02/07/2026	
8549	WT 2 System Check	       993	    0.000	    2.435	    0.567	   97.121	    0.427	    0.017	    0.000	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1318.825	 -121.196	02/07/2026	
8574	RED ROCK SYS. CHRM/Comp #2	      1010	    0.801	    0.899	    0.575	   96.717	    1.493	    0.070	    0.008	    0.007	    0.002	    0.001	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1332.696	  -62.451	02/07/2026	
8592	COMPRESSOR STATION 7/System	      1004	    0.002	    2.308	    0.573	   96.027	    1.597	    0.060	    0.004	    0.002	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1326.812	 -112.003	02/07/2026	
8593	WT 1 CHROMATOGRAPH/engine fuel	         0	    0.104	    2.769	    0.757	   95.510	    1.585	    0.028	    0.001	    0.001	    0.000	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1146.821	  -80.250	12/28/2025