TW Daily Average Gas Quality Info for Gas Day 11-05-2025

ID	Name	BTU	CO2	N2	Gravity	Methane	Ethane	Propane	Ibutane	Nbutane	Ipentane	Npentane	C6	C7	H2	Helium	Oxygen	Wobbe	CHDP	Gas Day	
8501	NEEDLES STATION 10	      1013	    0.548	    1.221	    0.576	   96.217	    1.906	    0.080	    0.010	    0.010	    0.003	    0.002	    0.002	    0.002	    0.000	    0.000	    0.000	 1335.098	N/A	11/04/2025	
8510	PHOENIX PIPELINE SYSTEM GC	      1012	    0.595	    1.135	    0.575	   96.438	    1.689	    0.117	    0.011	    0.008	    0.002	    0.001	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1334.806	0.000	11/04/2025	
8530	San Juan/Bloomfield 84201	      1014	    1.503	    0.138	    0.580	   96.450	    1.725	    0.138	    0.020	    0.018	    0.005	    0.003	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1331.259	 -101.249	11/04/2025	
8537	TW-PORTALES P1	      1008	    0.004	    2.445	    0.577	   95.471	    1.843	    0.157	    0.021	    0.028	    0.011	    0.011	    0.005	    0.003	    0.000	    0.000	    0.000	 1327.416	  -35.126	11/04/2025	
8549	WT 2 System Check	       991	    0.010	    2.627	    0.568	   96.889	    0.470	    0.004	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1315.139	 -117.872	11/04/2025	
8574	RED ROCK SYS. CHRM/Comp #2	      1010	    0.558	    1.138	    0.573	   96.770	    1.435	    0.075	    0.009	    0.008	    0.002	    0.002	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1334.162	  -59.801	11/04/2025	
8592	COMPRESSOR STATION 7/System	      1002	    0.002	    2.290	    0.573	   95.997	    1.664	    0.043	    0.002	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1327.258	 -111.964	11/04/2025	
8593	WT 1 CHROMATOGRAPH/engine fuel	      1010	    0.003	    2.117	    0.574	   95.712	    2.140	    0.026	    0.000	    0.000	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1332.367	  -76.000	11/03/2025